## COSTO OBRA
FORMULARIO DE PRECIOS UNITARIOS
Presupuesto Aproximado
1 | DISEÑO ELECTRICOS | Global | 2300000
1.1 | Diseños electricos tipo RETIE | Global | 1000000
1.2 | Inspectoria del RETIE | Global | 1300000
2 | CABLEADO ESTRUCTURADO | Global | 5324843.3
3 | ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES | Global | 20032663.5
3.1 | Suministro e Instalación Alumbrado y Tomacorrientes Oficinas | Global | 5639422.04
3.2 | Suministro e Instalación Red Regulada | Global | 846648.24
3.3 | Suministro e Instalación Alumbrado y Tomacorrientes bodegas | Global | 7195868.94
3.4 | Suministro e Instalación Alumbrado y Tomacorrientes planta inferior | Global | 3091295.24
3.5 | Suministro e Instalación Alumbrado y Tomacorrientes punto de venta | Global | 3259429.04
4 | TABLERO GENERAL Y PROTECCIONES | Global | 22725473.6504
4.2 | Suministro e Instalación de acometida general en 4 x 300 kcm AWG | Global | 4359418.9614
4.3 | Suministro e Instalación Tablero general y protecciones | Global | 6275052.1
4.1 | Construcción Sistema de Puesta a tierra | Global | 3410644.649
4.4 | Suministro e Instalación del alimentador tablero cavas | Global | 6873832.44
4.5 | Suministro e Instalación del Alimentadores y Tableros Iluminacion, Oficinas, Cafeteria parte baja | Global | 1806525.5
VALOR COSTO DIRECTO |  |  | 50382980.4504
A.I.U |  | 15%
| ADMINISTRACIÓN | 5% | 2519149.0225
| IMPREVISTOS | 5% | 2519149.0225
| UTILIDADES | 5% | 2519149.0225
| IVA SOBRE UTILIDADES | 19% | 478638.3143
VALOR TOTAL |  |  | 58419065.8323

## ANALISIS UNITARIOS
FORMULARIO DE PRECIOS UNITARIOS
Presupuesto Aproximadoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Obra: Suministro e Instalación de acometida general en 4 x 300 kcm AWG (4.2)
Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad / Rendimiento | Desp. | Valor Unitario | Valor Parcial
101 | Herramientas y equipo | Dia | 0.1 | 0% | 17271 | 1727.1
201 | Suministro Cable Cu 300 kcmil AWG THHN x 4 hilos | ml | 12 | 2% | 218080 | 2621321.6
202 | Suministro tubo metalico galvanizado 3" x 3 m | Un | 1 | 0% | 229680 | 229680
203 | Suministro tuberia PVC 3" | Un | 1 | 0% | 21460 | 21460
204 | Curva PVC 3" | Un | 2 | 0% | 13920 | 27840
205 | Grapa Band-it | Un | 2 | 0% | 500 | 1000
206 | Cinta band-it 5/8 | ml | 1 | 2% | 1100 | 1122
207 | Supresor de sobretension | Un | 1 | 0% | 1255600 | 1255600
208 | Capacete metalico 3" | Un | 1 | 0% | 33640 | 33640
301 | Corte mecanizado concreto | ml | 2 | 0% | 3100.2555 | 6200.5111
302 | Demolición de concreto | m3 | 0.04 | 0% | 38153.2587 | 1526.1303
303 | Excavación en zanja conglomerado | m3 | 0.04 | 2% | 11922.8934 | 715.3736
304 | Excavación en zanja material común | m3 | 0.12 | 2% | 11922.8934 | 1669.2051
305 | Retiro de escombros | m3 | 0.1 | 2% | 12023 | 1442.76
306 | Relleno compactado con material de obra | m3 | 0.12 | 2% | 11566.0658 | 1619.2492
307 | Afirmado compactado | m3 | 0.04 | 2% | 55083.8684 | 3305.0321
308 | Concreto 2.500 psi | m3 | 0.04 | 2% | 265000 | 15900
401 | Mano de obra cuadrilla | Dia | 0.5 | 0% | 267300 | 133650
|  | COSTO DIRECTO |  |  |  | 4359418.9614
Obra: Suministro e Instalación Tablero general, medidor y protecciones (4,3)
Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad / Rendimiento | Desp. | Valor Unitario | Valor Parcial
101 | Herramientas y equipo | Dia | 0.1 | 0% | 17271 | 1727.1
201 | Suministro tablero metalico autosoportado | Un | 1 | 0% | 904800 | 904800
202 | Suministro transformadores de corriente 300/5 | Un | 3 | 0% | 98600 | 295800
203 | Suministro Bloque de prueba C.C | Un | 1 | 0% | 255200 | 255200
204 | Suministro medidor electronico multirango 5 A | Un | 1 | 0% | 980000 | 980000
205 | Suministro Cable vehiculo | ml | 10 | 2% | 450 | 4509
206 | Suministro totalizador DPX trifasico 300 A | Un | 1 | 0% | 1617740 | 1617740
207 | Suministro interruptor automatico 3 x 200 A sobreponer | Un | 1 | 0% | 881600 | 881600
208 | Suministro interruptor automatico 3 x 50 A sobreponer | Un | 1 | 0% | 122300 | 122300
209 | Suministro interruptor automatico 2 x 50 A sobreponer | Un | 4 | 0% | 35200 | 140800
210 | Suministro Cable 8 AWG THHN/THWN | ml | 25 | 2% | 2700 | 67554
211 | Suministro Cable 2/0 AWG THHN/THWN | ml | 1.5 | 2% | 20600 | 31312
212 | Marquillas y senalizacion segun RETIE | Global | 1 | 0% | 250000 | 250000
401 | Mano de obra cuadrilla | Dia | 2.7 | 0% | 267300 | 721710
|  | COSTO DIRECTO |  |  |  | 6275052.1
Obra: Construcción Sistema de Puesta a tierra (4.1)
Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad / Rendimiento | Desp. | Valor Unitario | Valor Parcial
101 | Herramientas y equipo | Dia | 1 | 0% | 17271 | 17271
201 | Varilla cooperwell 5/8 x 2.4 m | Un | 4 | 0% | 112028 | 448112
202 | Dosis suldadura cadwelld | Dosis | 4 | 0% | 30000 | 120000
203 | Cable Cu 2/0 desnudo | ml | 35 | 0% | 19500 | 682500
204 | Tubo PVC 3/4 " x 3 m | Un | 4 | 0% | 3190 | 12760
301 | Corte mecanizado concreto | ml | 42 | 0% | 3100.2555 | 130210.7321
302 | Demolición de concreto | m3 | 1.68 | 0% | 38153.2587 | 64097.4747
303 | Excavación en zanja conglomerado | m3 | 1.68 | 2% | 11922.8934 | 20268.9187
304 | Excavación en zanja material común | m3 | 2.64 | 2% | 11922.8934 | 31714.8963
305 | Retiro de escombros | m3 | 2.472 | 2% | 12023 | 29961.316
306 | Relleno compactado con material de obra | m3 | 2.64 | 2% | 11566.0658 | 30765.735
307 | Afirmado compactado | m3 | 1.68 | 2% | 55083.8684 | 93642.5763
308 | Concreto 3000 psi | m3 | 1.68 | 2% | 315000 | 535500
309 | Construccion camara de inspeccion 0.3x0.3x0.5 tipo via | Un | 4 | 0% | 245000 | 980000
401 | Mano de obra cuadrilla | Dia | 0.8 | 0% | 267300 | 213840
|  | COSTO DIRECTO |  |  |  | 3410644.649
Obra: Suministro e Instalación del alimentador tablero cavas (4.4)
Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad / Rendimiento | Desp. | Valor Unitario | Valor Parcial
101 | Herramientas y equipo | Dia | 1.8 | 0% | 17271 | 31087.8
201 | Suministro Cable 2/0 AWG THHN/THWN | ml | 200 | 2% | 20600 | 4120412
202 | Suministro Cable 4 AWG Desnudo | ml | 50 | 2% | 6032 | 301720.64
203 | Bandeja portacable 30 cm, con pie amigo 10x8 | ml | 50 | 0% | 26750 | 1337500
204 | Curva escalerilla 10 x 8 | Un | 3 | 0% | 29464 | 88392
205 | Soporte piamigo 20 x 65 | Un | 18 | 0% | 17400 | 313200
206 | Tornilleria y chazos | Global | 1 | 0% | 40000 | 40000
401 | Mano de obra cuadrilla | Dia | 2.4 | 0% | 267300 | 641520
|  | COSTO DIRECTO |  |  |  | 6873832.44
Obra: Suministro e Instalación del Alimentadores y Tableros Iluminacion, Oficinas, Cafeteria parte baja (4.5)
Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad / Rendimiento | Desp. | Valor Unitario | Valor Parcial
101 | Herramientas y equipo | Dia | 0.5 | 0% | 17271 | 8635.5
201 | Suministro Alimentador 8 AWG THHN/THWN x 4 hilos | Un | 80 | 2% | 10800 | 864216
202 | Suministro tablero trifilar de 8 circuitos | Un | 2 | 0% | 55680 | 111360
203 | Suministro tablero trifilar de 6 circuitos | Un | 1 | 0% | 54404 | 54404
204 | Interruptor automatico 1x20 A | Un | 20 | 0% | 7656 | 153120
401 | Mano de obra cuadrilla | Dia | 2.3 | 0% | 267300 | 614790
|  | COSTO DIRECTO |  |  |  | 1806525.5
Obra: Suministro e Instalación Alumbrado y Tomacorrientes Oficinas (3.1)
Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad / Rendimiento | Desp. | Valor Unitario | Valor Parcial
101 | Herramientas y equipo | Dia | 0.8 | 0% | 17271 | 13816.8
201 | Suministro tuberia PVC 1/2" | ml | 45 | 2% | 2600 | 117052
202 | Suministro tuberia EMT 1/2" | ml | 20 | 2% | 8700 | 174174
203 | Suministro tuberia PVC 3/4" | ml | 2 | 2% | 3190 | 6443.8
204 | Suministro curvas PVC 1/2" | Un | 65 | 0% | 285 | 18525
205 | Suministro curvas EMT 1/2" | Un | 5 | 0% | 1082 | 5410
206 | Suministro curvas PVC 3/4" | Un | 2 | 0% | 380 | 760
207 | Suministro terminales PVC 1/2" | Un | 70 | 0% | 151 | 10570
208 | Suministro terminales EMT 1/2" | Un | 25 | 0% | 638 | 15950
209 | Suministro cajas metalicas 2 x 4 | Un | 45 | 0% | 740 | 33300
210 | Suministro cajas metalicas octogonales | Un | 5 | 0% | 980 | 4900
211 | Suministro alambre 12 AWG THHN/THWN | ml | 650 | 2% | 830 | 539516.6
212 | Suministro alambre 14 AWG THHN/THWN | ml | 300 | 2% | 592 | 177611.84
213 | Suministro tomacorrientes dobles con polo a tierra | Un | 31 | 0% | 3390 | 105090
214 | Suministro tomacorrientes doble GFCI | Un | 3 | 0% | 34800 | 104400
215 | Suministro interruptor Sencillo | Un | 6 | 0% | 2920 | 17520
216 | Suministro interruptor Triple | Un | 1 | 0% | 4760 | 4760
217 | Suministro plafon | Un | 4 | 0% | 1200 | 4800
218 | Suministro lampara T5 1x28 W | Un | 40 | 0% | 75000 | 3000000
219 | Suministro Cable encauchetado 3 x 14 AWG | Un | 18 | 2% | 3100 | 55862
220 | Suministro clavija con polo a tierra | Un | 9 | 0% | 900 | 8100
221 | Suministro cadena amarre | ml | 36 | 2% | 500 | 18010
401 | Mano de obra cuadrilla | Dia | 4.5 | 0% | 267300 | 1202850
|  | COSTO DIRECTO |  |  |  | 5639422.04
Obra: Suministro e Instalación Red Regulada (3.4)
Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad / Rendimiento | Desp. | Valor Unitario | Valor Parcial
101 | Herramientas y equipo | Dia | 0.8 | 0% | 17271 | 13816.8
201 | Suministro Alimentador 8 AWG THHN/THWN x 4 hilos | Un | 3 | 0% | 10800 | 32400
202 | Suministro tablero trifilar de 8 circuitos | Un | 1 | 0% | 55680 | 55680
203 | Interruptor automatico 1x20 A | Un | 6 | 0% | 7656 | 45936
204 | Suministro tuberia PVC 1/2" | ml | 23 | 2% | 2600 | 59852
205 | Suministro curvas PVC 1/2" | Un | 65 | 0% | 285 | 18525
206 | Suministro terminales PVC 1/2" | Un | 50 | 0% | 151 | 7550
207 | Suministro cajas metalicas 2 x 4 | Un | 25 | 0% | 740 | 18500
208 | Suministro alambre 12 AWG THHN/THWN | ml | 150 | 2% | 830 | 124516.6
209 | Suministro alambre 14 AWG THHN/THWN | ml | 75 | 2% | 592 | 44411.84
210 | Suministro tomacorrientes dobles con polo a tierra | Un | 23 | 0% | 3390 | 77970
401 | Mano de obra cuadrilla | Dia | 1.3 | 0% | 267300 | 347490
|  | COSTO DIRECTO |  |  |  | 846648.24
Obra: Suministro e Instalación Alumbrado y Tomacorrientes Bodega (3.2)
Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad / Rendimiento | Desp. | Valor Unitario | Valor Parcial
101 | Herramientas y equipo | Dia | 3.5 | 0% | 17271 | 60448.5
201 | Suministro tuberia PVC 1/2" | ml | 7 | 2% | 2600 | 18252
202 | Suministro tuberia EMT 1/2" | ml | 38 | 2% | 8700 | 330774
203 | Suministro curvas PVC 1/2" | Un | 4 | 0% | 285 | 1140
204 | Suministro curvas EMT 1/2" | Un | 3 | 0% | 1082 | 3246
205 | Suministro terminales EMT 1/2" | Un | 16 | 0% | 638 | 10208
206 | Suministro cajas metalicas 2 x 4 | Un | 18 | 0% | 740 | 13320
207 | Suministro alambre 12 AWG THHN/THWN | ml | 250 | 2% | 830 | 207516.6
208 | Suministro alambre 14 AWG THHN/THWN | ml | 120 | 2% | 592 | 71051.84
209 | Suministro tomacorrientes dobles con polo a tierra | Un | 18 | 0% | 3390 | 61020
210 | Suministro proyector quimbaya 150 W MH | Un | 6 | 0% | 297380 | 1784280
211 | Suministro luminaria indulux CC 400 W MH | Un | 10 | 0% | 379740 | 3797400
212 | Suministro Cable encauchetado 3 x 14 AWG | Un | 24 | 2% | 3100 | 74462
213 | Suministro clavija con polo a tierra | Un | 16 | 0% | 900 | 14400
214 | Anclaje proyector o luminaria | Un | 16 | 2% | 5000 | 80100
401 | Mano de obra cuadrilla | Dia | 2.5 | 0% | 267300 | 668250
|  | COSTO DIRECTO |  |  |  | 7195868.94
Obra: Suministro e Instalación Alumbrado y Tomacorrientes Planta Inferior (3.3)
Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad / Rendimiento | Desp. | Valor Unitario | Valor Parcial
101 | Herramientas y equipo | Dia | 0.8 | 0% | 17271 | 13816.8
201 | Suministro tuberia PVC 1/2" | ml | 30 | 2% | 2600 | 78052
202 | Suministro tuberia EMT 1/2" | ml | 32 | 2% | 8700 | 278574
203 | Suministro curvas PVC 1/2" | Un | 13 | 0% | 285 | 3705
204 | Suministro curvas EMT 1/2" | Un | 6 | 0% | 1082 | 6492
205 | Suministro terminales PVC 1/2" | Un | 15 | 0% | 151 | 2265
206 | Suministro terminales EMT 1/2" | Un | 50 | 0% | 638 | 31900
207 | Suministro cajas metalicas 2 x 4 | Un | 36 | 0% | 740 | 26640
208 | Suministro alambre 12 AWG THHN/THWN | ml | 130 | 2% | 830 | 107916.6
209 | Suministro alambre 14 AWG THHN/THWN | ml | 65 | 2% | 592 | 38491.84
210 | Suministro tomacorrientes dobles con polo a tierra | Un | 23 | 0% | 3390 | 77970
211 | Suministro tomacorrientes doble GFCI | Un | 2 | 0% | 34800 | 69600
212 | Suministro interruptor Sencillo | Un | 5 | 0% | 2920 | 14600
213 | Suministro interruptor Doble | Un | 1 | 0% | 4050 | 4050
214 | Suministro interruptor Conmutable | Un | 1 | 0% | 8000 | 8000
215 | Suministro lampara T5 1x28 W | Un | 21 | 0% | 75000 | 1575000
216 | Suministro Cable encauchetado 3 x 14 AWG | Un | 20 | 2% | 3100 | 62062
217 | Suministro clavija con polo a tierra | Un | 21 | 0% | 900 | 18900
218 | Suministro cadena amarre | ml | 10 | 2% | 500 | 5010
401 | Mano de obra cuadrilla | Dia | 2.5 | 0% | 267300 | 668250
|  | COSTO DIRECTO |  |  |  | 3091295.24
Obra: Suministro e Instalación Red Cableado estructurado (2)
Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad / Rendimiento | Desp. | Valor Unitario | Valor Parcial
101 | Herramientas y equipo | Dia | 2.5 | 0% | 17271 | 43177.5
201 | Suministro tuberia PVC 1/2" | ml | 30 | 2% | 2600 | 78052
202 | Suministro tuberia PVC 3/4" | ml | 35 | 2% | 3190 | 111713.8
203 | Suministro curvas PVC 1/2" | Un | 30 | 0% | 285 | 8550
204 | Suministro curvas PVC 3/4" | Un | 14 | 0% | 380 | 5320
205 | Suministro terminales PVC 1/2" | Un | 15 | 0% | 151 | 2265
206 | Suministro terminales PVC 3/4" | Un | 7 | 0% | 185 | 1295
207 | Suministro cajas metalicas 2 x 4 | Un | 22 | 0% | 740 | 16280
208 | Suministro FacePlase | Un | 22 | 0% | 5900 | 129800
209 | Suministro Cable UTP cat 6A | ml | 305 | 0% | 1400 | 427000
210 | Suministro Cable UTP cat 5E | ml | 305 | 0% | 650 | 198250
211 | Suministro RACK | Un | 1 | 0% | 290000 | 290000
212 | Suministro Patch Panel | Un | 3 | 0% | 534000 | 1602000
213 | Suministro Swiche Dell 2724 | Un | 1 | 0% | 1200000 | 1200000
214 | Certeficado punto de datos | Un | 22 |  | 15000 | 330000
401 | Punto de voz y dedatos | Punto | 1.8 | 0% | 267300 | 481140
402 | Traslado y programacion de planta | Global | 1 | 0% | 400000 | 400000
|  | COSTO DIRECTO |  |  |  | 5324843.3
Obra: Suministro e Instalación Alumbrado y Tomacorrientes Punto de Venta (3.3)
Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad / Rendimiento | Desp. | Valor Unitario | Valor Parcial
101 | Herramientas y equipo | Dia | 0.8 | 0% | 17271 | 13816.8
201 | Suministro Alimentador 8 AWG THHN/THWN x 4 hilos | ml | 11 | 2% | 10800 | 119016
202 | Suministro tablero trifasico 12 circuitos | Un | 1 | 0% | 125000 | 125000
203 | Interruptor automatico 1x20 A | Un | 2 | 0% | 7656 | 15312
204 | Interruptor automatico 3x20 A | Un | 3 | 0% | 32600 | 97800
205 | Suministro tuberia PVC 1/2" | ml | 30 | 2% | 2600 | 78052
206 | Suministro tuberia PVC 3/4" | ml | 9 | 2% | 3190 | 28773.8
207 | Suministro curvas PVC 1/2" | Un | 18 | 0% | 285 | 5130
208 | Suministro curvas PVC 3/4" | Un | 2 | 100% | 380 | 1140
209 | Suministro terminales PVC 1/2" | Un | 20 | 0% | 151 | 3020
210 | Suministro terminales PVC 3/4" | Un | 2 | 0% | 185 | 370
211 | Suministro cajas metalicas 2 x 4 | Un | 16 | 0% | 740 | 11840
212 | Suministro cajas metalicas 4 x 4 | Un | 3 | 0% | 1200 | 3600
213 | Suministro alambre 12 AWG THHN/THWN | ml | 260 | 2% | 830 | 215816.6
214 | Suministro alambre 14 AWG THHN/THWN | ml | 130 | 2% | 592 | 76971.84
215 | Suministro tomacorrientes dobles con polo a tierra | Un | 9 | 0% | 3390 | 30510
216 | Suministro tomacorriente trifasico 20 A | Un | 3 | 0% | 7500 | 22500
217 | Suministro tomacorrientes doble GFCI | Un | 2 | 0% | 34800 | 69600
218 | Suministro interruptor Sencillo | Un | 6 | 0% | 2920 | 17520
219 | Suministro interruptor Doble | Un | 1 | 0% | 4050 | 4050
220 | Suministro lampara T5 60 x 60 | Un | 13 | 0% | 125000 | 1625000
221 | Suministro lampara T5 1x28 W | Un | 1 | 0% | 75000 | 75000
222 | Suministro plafon | Un | 4 | 0% | 1200 | 4800
401 | Mano de obra cuadrilla | Dia | 2.3 | 0% | 267300 | 614790
|  | COSTO DIRECTO |  |  |  | 3259429.04

## EFECTIVO Y RECURRENTE
una sola entidad aporto todos los items para el proyecto